## List1
Prilog I. - Troškovnik: Izrada zaštita od urušavanja (skela) na zgradi Ronjgova br.1
PONUDITELJ: (upisati naziv ponuditelja ili zajednice gospodarskih subjekata)
TROŠKOVNIK RADOVA IZRADE ZAŠTITA PROLAZA U HODNIKU PRIZEMLJA ZGRADE FILOZOFSKOG FAKULTETA U PULI - Ronjgova 1
Napomena: zaštita se izvodi kao višegodišnja, najam se ne obračunava
|  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. | Izrada zaštita od urušavanja stropnih površina hodnika prizemlja i osiguranje sigurnog prolaza. Zaštita se izrađuje pocinčanom ili obojanim cijevima skele na visini 4,0 m u cijeloj širini hodnika postavljanjem nosivih prstena na razmaku od 1,18 m (opšav daskom ili 1,25 OSB ploče) povezanih uzdužno cijevima na visini iznad vrati ili 3,0 m i na 4,0 m i poprečno na visini 3,0 m. Konstrukcija mora biti učvršćena u zidove hodnika mekanim podupiranjem na pozicijama na kojima nisu štukature. Na nosive cijevi postavlja se daščani opšav koji se povezuje vijačenjem u poprečne letve. Iznad daščanog opšava postavlja se parapropusna folija kao zaštita od prašine. Stope cijevne skele postavljaju se na silikon u cilju spriječavanja pomicanja istih.
| a) cijevna skela (bojana ili pocinčana), spojnice i stope | m1 | 560 |  | 0
| b) daščani opšav postavljen na cijevne nosače, uračunati preklop 20% | m2 | 160 |  | 0
| c) parapropusna folija iznad daščanog opšava, podignuta uz zid hodnika i pričvršćena drvenom letvom zbog zaštite od prašine | m2 | 180 |  | 0
2. | Zaštita i čišćenje prostora tijekom radova, zbrinjavanje otpada nakon završetka | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om) |  |  |  | 0
sastavio Branko Orbanić dia.
listopad 2021. godine
U ________________, dana ________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)