## 63-2025-JN
Prilog 1. Troškovnik
Naručitelj: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Predmet nabave: Usluge servisiranja klimatizacije VRV sustava u zgradi Sveučilišnog kampusa
Evidencijski broj nabave: 63-2025-JN
u EUR-ima
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6)
1. | Servis unutarnje jedinice VRV sustava, kontrola automatike, kontrola odvoda kondenzata, čišćenje odvoda kondenzata, čišćenje filtera | kpl | 276 |  | 0
2. | Čišćenje odvoda kondenzata - pumpice za odvod kondenzata | kpl | 81 |  | 0
3. | Servis VRF vanjske jedinice sustava, općeniti pregled uređaja uz provjeru svih komponenti, pregled i očitanje svih osjetnika, kontrola i podešavanje radnih parametara, vizualna kontrola aksijalnih ventilatora, kondenzatora, kontrola automatike, kontola freonskog kruga na propusnost, kontrola svih el. komponenti, kontrola rada freonskog sustava, čišćenje kondenzatora uz izradu i izdavanje servisnog izvještaja | kpl | 14 |  | 0
4. | Servis komplet unutarnja + vanjska jedinica (SERVER SOBE), kontrola automatike, kontrola odvoda kondenzata, čišćenje odvoda kondenzata, čišćenje filtera | kpl | 5 |  | 0
5. | Servis rekuperatora CLIVET u prostoru prizemlja i podruma. (Uključivo i zamjena filtera (4 komada po jednom rekuperatoru) | kpl | 7 |  | 0
6. | Servis rekuperatora CLIVET u prostoru kuhinje. | kpl | 4 |  | 0
7. | Servis klima komore SYSTEMAIR u kompletu sa DX sistemom. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO CIJENA PONUDE (bez PDV-a) u EUR: |  |  |  |  | 0
Ukupni iznos PDV-a u EUR: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) u EUR: |  |  |  |  | 0
Napomena: Troškovnik je potrebno ispuniti u svim stavkama, nije dozvoljeno mijenjati stavke troškovnika. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđene cijene moraju obuhvatiti sve tražene usluge.
Mjesto i datum:_________________________
Za Ponuditelja:
____________________________________
(potpis)