## List1
Prilog 2. - Troškovnik
Naručitelj: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Predmet nabave: Radovi na konzervaciji cisterne na lokalitetu Vela Stancija kraj Vrsara Projekt: Arheološki krajolik Općine Vrsar-Orsera
Evidencijski broj nabave: 01-2026-VRSAR-JN
RADOVI NA KONZERVACIJI CISTERNE NA LOKALITETU VELA STANCIJA KRAJ VRSARA
A. | GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada i postavljanje table upozorenja ("Arheološki lokalitet - opasnost od pada - ulaz na vlastitu odgovornost" ili slično) u dogovoru s voditeljem istraživanja | kom | 2 | 0
2. | Izrada pristupne rampe preko konzerviranih zidova za potrebe nasipavanja cisterne. Rampa se izrađuje od drvenih gredica i tavalona d=5 cm. | komplet | 1 | 0
3. | Projektantska izrada izvedbenih detalja pojedinih elemenata cisterne u dogovoru s voditeljem istraživanja (detalj rekonstrukcije luka i sl.) | komplet | 1 | 0
4. | Doplatak za gradilište bez struje i vode | komplet | 1 | 0
I. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG I ZAPADNOG ZIDA CISTERNE
1. | Čišćenje raslinja i nevezanog materijala kamenih zidova | m2 | 19 | 0
2. | Zatrpavanje rupe u zapadnom dijelu cisterne zemljanim materijalom prosječne dubine 1,0 m. | m3 | 8.5 | 0
3. | Transport kamenog materijala za zidanje u cisternu s deponije udaljene do 50m. | m3 | 6 | 0
4. | Rekonstrukcija nedostajućih dijelova kamenih zidova postojećim kamenom i prirodnim hidrauličkim vapnenim mortom po uzoru na postojeće. | m3 | 5.7 | 0
5. | Obrada fuge hidrauličnim vapnenim mortom | m2 | 19 | 0
II. | UKUPNO REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG I ZAPADNOG ZIDA CISTERNE |  |  | 0
III. | REKONSTRUKCIJA KAMENOG LUKA
1. | Rekonstrukcija nedostajućeg dijela kamenog luka u sjevernom dijelu cisterne, komplet sa lučnom oplatom. | komplet | 1 | 0
III. | UKUPNO REKONSTRUKCIJA KAMENOG LUKA |  |  | 0
IV. | REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG ZIDA (prolazak cijevi vodovoda)
1. | Čišćenje raslinja, nevezanog materijala, humusa i raziđivanje pomaknutog nevezanog kamena na kruništu zida | m2 | 4 | 0
2. | Transport kamenog materijala za zidanje u cisternu s deponije udaljene do 50m. | m3 | 4 | 0
3. | Rekonstrukcija srušenog zida postojećim kamenom i prirodnim hidrauličkim vapnenim mortom po uzoru na postojeće. Krunište se završno obrađuje kao presjek zida neravnomjerno u dogovoru s voditeljem istraživanja. | m3 | 3.6 | 0
IV. | UKUPNO REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG ZIDA |  |  | 0
V. | OSTALO
1. | Zatrpavanje zemljenim materijalom prostora između unutašnjeg i vanjskog zida cisterne do razine 10 cm od vrha nižeg kruništa zida. Prosječna širina 0,35m, prosječna dubina 0,9. Prije zatrpavanja ugraditi parapropusnu foliju i geotekstil kao zaštitu od probijanja raslinja.
| a) zemljani materijal | m3 | 6.6 | 0
| b) parapropusna folija + geotekstil | m2 | 50 | 0
2. | Zatrpavanje ulaza u cisternu zemljanim materijalom. Prije zatrpavanja ugraditi parapropusnu foliju i geotekstil kao zaštitu od probijanja raslinja | m3 | 4 | 0
| a) zemljani materijal | m3 | 3 | 0
| b) parapropusna folija + geotekstil | m2 | 8 | 0
3. | Završno nasipavanje rizlom 8-16mm u sloju debljine 10cm. Prije nasipavanja ugraditi parapropusnu foliju i geotekstil kao zaštitu od probijanja raslinja.
| a) rizla 8-16 mm | m3 | 4 | 0
| b) parapropusna folija + geotekstil | m2 | 40 | 0
4. | Čišćenje gradilišta, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala | komplet | 1 | 0
V. | UKUPNO OSTALO |  |  | 0
B. | SANACIJA POVIJESNE ŽBUKE
1. | Čišćenje postojećih oštećenih opšava i konsolidacija povijesne žbuke na pozicijama degradacije opšivanjem vapnenim mortom | komplet | 1 | 0
2. | Fiksiranje povijesne žbuke injektiranjem injekcijske smjese na bazi hidrauličnog vapnja. | komplet | 1 | 0
B. | UKUPNO SANACIJA POVIJESNE ŽBUKE |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. GRAĐEVINSKI OBRTNIČKI RADOVI
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| II. REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG I ZAPADNOG ZIDA CISTERENE |  |  | 0
| III. REKONSTRUKCIJA KAMENOG LUKA |  |  | 0
| IV. REKONSTRUKCIJA SJEVERNOG ZIDA (prolazak cijevi vodovoda) |  |  | 0
| V. OSTALO |  |  | 0
| A. UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| B. SANACIJA POVIJESNE ŽBUKE |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) : |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  | 0
sastavio: Branko Orbanić, dipl.ing.arh.
Napomena: Troškovnik je potrebno ispuniti u svim stavkama, nije dozvoljeno mijenjati stavke troškovnika. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđene cijene moraju obuhvatiti sve tražene usluge.
Mjesto i datum:_________________________
Za Ponuditelja:
____________________________________
(potpis)