## List1
Prilog 2: Tehničke specifikacije
Predmet nabave: Oprema za istraživanje (komplet opreme za praćenje rada/pomicanje pogleda), Projekt TESTEAT
Evidencijski broj nabave: 01-2025-TESTEAT-JN
Ponuditelj popunjava prazne ćelije (polja), sukladno traženom. Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti. Ponuditelj se odgovorom "DA" u stupcu "Zahtjev ispunjen" obvezuje na nuđenje opreme koja minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev. Ukoliko se pregledom utvrdi da je na neki od postavljenih upita odgovor "NE" ili uopće nije odgovoreno na postavljeni upit čime je ćelija ostala prazna, ponuda će biti odbijena. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan element opreme/komponentu ili jednakovrijedan dokaz ispunjavanja minimalno traženog standarda ili nudi element opreme boljih karakteristika od minimalno traženih u stupcu "Ponuđeno" potrebno je upisati točan naziv/karakteristiku/značajku komponente/sklopa koju ponuditelj nudi, a koja mora biti ista ili bolja od tražene značajke. Zabranjeno je tablicu mijenjati ili nadopunjavati u bilo kojem obliku, osim ćelija koje ponuditelj mora popuniti.
PONUDITELJ: (upisati naziv ponuditelja ili zajednice ponuditelja)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
PROIZVOD: | Oprema za praćenje pogleda (eye-tracking) s pripadajućim softverom
Podaci o ponuđenoj opremi:
Ponuđeni proizvod (Proizvođač i model/oznaka proizvoda)
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Zahtjev ispunjen (DA ili NE) | PONUĐENO
Tehnika praćena pogleda (eye-tracking tehnika) | refleksija s rožnice (Corneal reflection), min. metoda tamne zjenice (dark-pupil), min. stereo geometrija za binokularno praćenje
Frekvencija uzorkovanja | min. 50 Hz
Točnost | max. ± 1.0°
Scenska kamera (rezolucija) | min. Full HD (1920X1080)
Audio | min. 16-bit mono s integriranim mikrofonom
Snaga | izmjenjive Li-ion baterije s min. autonomija ≥120 minuta
Memorija | microSD kartica (SDHC/SDXC), min. 512 GB (zamjenjiva)
Komunikacija | Ethernet i bežična mreža (2.4 i 5 Ghz)
Sinkronizacija | TTL (3.5 mm jack), TCP/IP podrška
Softver | min. kompatibilan s Windows 10, Android 9+, Ios 17+
Eye-tracking senzori | min. 4 senzora
Senzori | min. Gyroscope, Accelerometer, Magnotometer