## CJELOVITI TROŠKOVNIK
Prilog I. Troškovnik
Naručitelj: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Predmet nabave: Građevinsko-obrtnički radovi adaptacije prostora za potrebe Studentskog društvenog centra u Laginjina 1
Evidencijski broj nabave: 119-2025-JN
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
Napomena: Zbog specifičnosti lokacije objekta Izvoditelj radova dužan je sav porušeni materijal odvesti na gradski deponij odmah po obavljenoj radnji iz opisa u troškovniku
I. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Pažljivo rušenje pregradnih zidova od opeke komplet sa oblogom keramičkih pločica, ukupne debljine 10 cm. Porušeni materijal prevesti na gradski deponij. Obračun po m².
|  | m³ (dimenzije 0,7mx0,2mx2,00m) | 0.28 |  | 0
2. | Pažljivo skidanje podnih pločica na prostoru bivše kuhinje s čišćenjem podloge od ljepila. Porušeni materijal odvesti na gradski deponij. Obračun po m²
|  | m² | 55.6 |  | 0
3. | Skidanje zidnih pločica na prostoru bivše kuhinje. Porušeni materijal odvesti na gradski deponij. Obračun po m².
|  | m² | 72.35 |  | 0
4. | Pažljivo rušenje viseće stijene koja oblikuje gredu. Stijena-greda je na visini sa donje strane 2,5 m od poda. Greda je sastavljena od više slojeva knauf ploča slijepljenih na OSB ploče ukupne debljine 20 cm. Porušeni materijal odvesti na gradski deponij. Obračun po m².
|  | m³ (dimenzije 6,32mx0,64mx0,2m) | 0.89 |  | 0
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidarsko krpanje površina na podu i zidovima nakon radova instalatera vode i elektroinstalacije. Obračun po m².
|  | m² | 10 |  | 0
2. | Krpanje šliceva nastalih rušilačkim radovima. Obračun po ml.
|  | ml | 20 |  | 0
3. | Izrada i zidanja šanka od siporexa ili cigle. Stavka podrazumijeva: zidanje kostura/osnove šanka siporexom, s provedenim elektroinstalacijama, vodoinstalacijama (dovodnim i odvodnim), te finalno obrađen rabiciranjem, gletanjem i bojanjem. Montiranje završne metalne plohe na vrh šanka širine min. 40 cm. Dimenzije 3mx1,2mx0,2m+6,45mx1,2mx0,2m. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Zatvaranje otvora nastalih demontažom limenih kanala od grijanja i ventilacije rešetkom. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
I | SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI I KNAUF RADOVI
1. | Oblaganje zidova mrežicom i ljepilom, izoliranje stirodurom debljine 5 cm i knaufom kao završni sloj za bandažiranje spojeva ploča. Obračun po m².
|  | m² | 20 |  | 0
2. | Obloga stropa sa knauf pločama na površini gdje se demontirala instalacija grijanja i hlađenja. Obračun po m².
|  | m² | 40 |  | 0
3. | Nanošenje mrežice i ljepila, oblaganje zida knauf pločama i priprema za završno bojenje. U obračun uzeta priručna skela. Obračun po m².
|  | m² | 72.35 |  | 0
4. | Obrada sa knauf pločama spoja na potezu visinske razlike na stropu nakon rušenja viseće grede. U obračun uzeta priručna skela. Obračun po ml.
|  | ml | 13.5 |  | 0
5. | Zamjena oštećenih Amstrong ploča na stropu s novim pločama iste veličine i oblika. U obračun uzeta priručna skela. Obračun po m².
|  | m² | 10 |  | 0
6. | Popravci i konstrukcije te sanacija zidova i plafona, uklanjanje oštećenih dijelova, bandažiranje, gletanje i brušenje te bojanje. Obračun po m².
|  | m² | 47 |  | 0
7. | Završna obrada stropova i zidova s bojom. U obračun uzete sve potrebne predradnje i to: Zidovi stara soba: struganje stare boje, gletanje i bojenje Zidovi obloženi knaufom: gletanje i bojenje Stropovi obloženi Amstrong pločama: zaštita rasvjetnih tijela i bojenje Ton po izboru investitora. U obračun uzeta i pomoćna skela. Obračun po m².
|  | m² | 450 |  | 0
I. | SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI I KNAUF RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Uklanjanje umiovaonika, uklanjanje i sanacija vodovodnih i odvodnih cijevi. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
II. | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | STROJARSKI RADOVI:
1. | Pažljivo demontiranje instalacije za ventilaciju prostora. Instalacija je izvedena od limenih kanala i pričvršena na strop. Prilikom demonataže voditi računa o ostanku instalacije koja ostaje u funkciji sa zatvaranjem kanala. Demontirane elemente odvesti na gradski deponij. U obračun uzeta priručna skela. Obračun po satima.
|  | sati | 20 |  | 0
III. | STROJARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | PVC VRATA
1. | Izgradnja i ugradba unutarnjih dvokrilnih vrata sa otvaranjem prema prostoru koji se neće momentalno koristiti. Dimenzije vrata 170cmx200cm, bijela boja, bez praga. Obračun po kom.
|  | kom | 1 |  | 0
IV. | PVC VRATA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A) GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| I. RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| II. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| A) UKUPNO: |  |  |  | 0
B) OBRTNIČKI RADOVI
| I. SOBOSLIKARSKI LIČILAČKI I KNAUF RADOVI |  |  |  | 0
| II. VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| III. STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| IV. PVC VRATA |  |  |  | 0
| B) UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO A) + B): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0