## Sheet1
Prilog I. - Troškovnik
PREDMET NABAVE: Izrada zaštita od urušavanja (skela) u hodniku na 1. katu, 2. katu i stepeništu zgrade u Ronjgovoj br. 1
Evidencijski broj nabave: 120-2022-JN
TROŠKOVNIK RADOVA ZAŠTITA PROLAZA U HODNIKU NA 1. KATU, 2. KATU I STEPENIŠTU ZGRADE U RONJGOVOJ 1
I KAT:
R. br. | Opis: | Mjera: | Količina: | Cijena: | iznos:
1. | Izrada zaštita od urušavanja stropnih površina hodnika prizemlja i osiguranje sigurnog prolaza. Zaštita se izrađuje pocinčanim ili obojanim cijevima skele na visini 4,0 m u cijeloj širini hodnika postavljanjem nosivih prstena na razmaku od 1,8 m(opšav daskom ili 1,25 OSB ploče) povezanih uzdužno cijevima na visini iznad vrati ili 3,0 m i na 4.0 m i poprečno na visini 3,0 m. Konstrukcija mora biti učvršćena u zidove hodnika mekanim podupiranjem na pozicijama na kojima nisu štukature. Na nosive cijevi postavlja se daščani opšav koji se povezuje vijačenjem u poprečne letve. Iznad daščanog opšava postavlja se paropropusna folija kao zaštita od prašine. Stope cijevne skele postavljaju se na silikon u cilju spriječavanja pomicanja istih.
| a) cijevna skela (bojana ili pocinčana), spojnice i stope | m1 | 560 | 0 | 0
| b) daščani opšav postavljen na cijevne nosače, uračunati preklop 20% | m2 | 160 | 0 | 0
| c) paropropusna folija iznad daščanog opšava, podignuta uz zid hodnika i pričvršćena drvenom letvom zbog zaštite od prašine | m2 | 180 | 0 | 0
2. | Zaštita i čišćenje prostora tijekom radova , zbrinjavanje otpada nakon završetka. | komplet | 1 | 0 | 0
| I KAT BEZ PDV-a UKUPNO: |  |  |  | 0
II KAT:
R. br. | Opis: | Mjera: | Količina: | Cijena: | iznos:
1. | Izrada zaštita od urušavanja stropnih površina hodnika prizemlja i osiguranje sigurnog prolaza. Zaštita se izrađuje pocinčanim ili obojanim cijevima skele na visini 4,0 m u cijeloj širini hodnika postavljanjem nosivih prstena na razmaku od 1,8 m(opšav daskom ili 1,25 OSB ploče) povezanih uzdužno cijevima na visini iznad vrati ili 3,0 m i na 4.0 m i poprečno na visini 3,0 m. Konstrukcija mora biti učvršćena u zidove hodnika mekanim podupiranjem na pozicijama na kojima nisu štukature. Na nosive cijevi postavlja se daščani opšav koji se povezuje vijačenjem u poprečne letve. Iznad daščanog opšava postavlja se paropropusna folija kao zaštita od prašine. Stope cijevne skele postavljaju se na silikon u cilju spriječavanja pomicanja istih.
| a) cijevna skela (bojana ili pocinčana), spojnice i stope | m1 | 560 | 0 | 0
| b) daščani opšav postavljen na cijevne nosače, uračunati preklop 20% | m2 | 160 | 0 | 0
| c) paropropusna folija iznad daščanog opšava, podignuta uz zid hodnika i pričvršćena drvenom letvom zbog zaštite od prašine | m2 | 180 | 0 | 0
2. | Zaštita i čišćenje prostora tijekom radova , zbrinjavanje otpada nakon završetka. | komplet | 1 | 0 | 0
| II KAT BEZ PDV-a UKUPNO: |  |  |  | 0
STUBIŠTE:
R. br. | Opis: | Mjera: | Količina: | Cijena: | iznos:
1. | Izrada zaštita od urušavanja stropnih površina stubišta prizemlja i kata i osiguranje sigurnog prolaza. Zaštita se izrađuje pocinčanim ili obojanim cijevima skele na visini 4,0 m u cijeloj širini hodnika postavljanjem nosivih prstena na razmaku od 1,8 m(opšav daskom ili 1,25 OSB ploče a na strop polikarbonat pločama) povezanih uzdužno cijevima na visini iznad vrati ili 3,0 m i na 4.0 m i poprečno na visini 3,0 m. Konstrukcija mora biti učvršćena u zidove hodnika mekanim podupiranjem na pozicijama na kojima nisu štukature. Na nosive cijevi postavlja se daščani opšav koji se povezuje vijačenjem u poprečne letve. Iznad daščanog opšava postavlja se paropropusna folija kao zaštita od prašine. Stope cijevne skele postavljaju se na silikon u cilju spriječavanja pomicanja istih.
| a) cijevna skela (bojana ili pocinčana), spojnice i stope | m1 | 1120 | 0 | 0
| b) zaštita podgleda kosine stubišta, daščani opšav postavljen na cijevne nosače, uračunati preklop 20% | kpl | 4 | 0 | 0
| c) zaštita podgleda podesta stubišta, daščani opšav postavljen na cijevne nosače, uračunati preklop 20% | kpl | 2 | 0 | 0
| d) zaštita podgleda iznad stubišta u visini parapeta prozora, polikarbonatni transparentni opšav postavljen na cijevne nosače (polikarbonat se postavlja zbog svjetla na stubištu) | m2 | 85 | 0 | 0
| e) paropropusna folija iznad daščanog opšava, podignuta uz zid hodnika i pričvršćena drvenom letvom zbog zaštite od prašine | m2 | 145 | 0 | 0
2. | Zaštita i čišćenje prostora tijekom radova , zbrinjavanje otpada nakon završetka. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Toranj skela za potrebe montaže polikarbonat ploča | komplet | 1 | 0 | 0
| II KAT BEZ PDV-a UKUPNO: |  |  |  | 0
UKUPNO I KAT, II KAT I STEPENIŠTE:
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| pdv 25% |  |  |  | 0
| I KAT, II KAT I STUBIŠTE SA PDV-om UKUPNO: |  |  |  | 0