## STOLARSKI RADOVI
Redni broj | O P I S S T A V K E | Jedinica mjere | Jednakovrijedan proizvod koji se nudi | Količina | Jedinična cijena | Iznos
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
PRENAMJENA DIJELA PRIZEMLJA ZGRADE ''EX UPRAVA''
A | STOLARSKI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Sve mjere ugradbe kontrolirati na licu mjesta. Ovaj troškovnik, uz ostale nacrte, sheme i sl., sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline. U slučaju nepodudaranja tekstualnog i grafičkog djela izvođač je dužan o tome obavijestiti projektanta kako bi se stavka razjasnila prije davnja ponude ili izvođenja.
Promjene nisu dozvoljene bez odobrenja ovlaštenog projektanta. Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i njihovu montažu do njihove potpune gotovosti, funkcionalnosti i uporabljivosti i/ili pozicioniranje na za to predviđeno mjesto na objektu. Za elemente koji se montiraju na zid predvidjeti sva potrebna ojačanja za njihovu predhodnu montažu u zid. U jediničnu cijenu svake stavke uklučeni su silikonski odbojnici na vratima i ladicama, filcani čepovi ispod pomičnih elemenata i sl.
U jediničnu cijenu svake stavke je uključeno i čišćenje te odvoz ambalaže sa gradilišta osim ako nije drugačije specificirano u troškovniku/ugovoru. Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama, izjavama o svojstvima i sukladnosti te pravilima struke.
U slučaju tehnički neispravnih detalja, neprimjerenih materijala za određenu poziciju ugradnje što može dovesti do njihovog oštećenja ili nefunkcionalnosti i sl. izvođač je dužan o tome upozoriti projektanta. Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti radioničke nacrte koje odobrava i potpisuje projektant.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalje u primjerenom mjerilu na ovjeru projektantu. Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje za sve ugrađene materijale dostaviti uzorak u dva primjerka: u prirodnoj veličini i u dimenziji 20 x 20 cm na ovjeru projektantu. Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.
MATERIJALI - osnovni principi: U opisima stavaka ako drugačije nije naznačeno vrijedi kako slijedi:
IVERAL - U stavkama gdje je naznačem opis "iveral" podrazumjeva se iverica debljine 18 mm ili 38 mm (vodootporna špera u prostorima sa prisutnošću vode ili vlage) sa završnim slojem iz laminata (ne melamina) u dekoru po izboru projektanta srednjeg cjenovnog razreda. U sklopu stavke izvode se i rubne ABS trake 2 mm u debljini ploče, aplicirane laserski, traka je identična laminatu po boji i strukturi.
HPL - U stavkama gdje je naznačen opis "HPL" ili "HPL laminat" porazumjeva se dekorativni HPL laminat (High Pressure Laminate) sa dekorativnim u pravilu dodatnim zaštitnim i transparentnim (prozirnim) slojem. Debljina standardna ovisno o elementu minimalno 0,8 mm.
CPL - U stavkama gdje je naznačen opis "CPL" ili "CPL laminat" porazumjeva se dekorativni CPL laminat (Continuous Pressure Laminate) sa dekorativnim u pravilu dodatnim zaštitnim i transparentnim (prozirnim) slojem. Debljina standardna ovisno o elementu.
KERROCK – U stavkama gdje je naznačen opis KERROCK podrazumijeva se jednobojna KERROCK ploča debljine 12 mm svijetlo sive boje. Antibakterijski. Neporozni. Prostor za čišćenje mehanički otporan. Fleksibilnost i jednostavnost uporabe. Ugodan na dodir. Vlastita proizvodnja i nijansiranje ljepila od proizvođača Kerrocka.
OKOV - svi spojni elementi, pante, ručkice, vodilice sa soft close mehanizmom, nosači polica, pokrivne kapice, stolarski spojnici, tiple, silikonsk ublaživači udaraca, bravica za namještaj, regulacijske nogice, te sav ostali garderobni, spojni i podizni okov i okov za građevinsku stolariju, a sve kako bi se postigla potpuna gotovost, funkcionalnost i uporabljivost.
POMOĆNI MATERIJAL - sav pomoćni materijal kao regulacijski podmetači ormara, polica i stolova za niveliranje, kotačići za ormar ili ladičar, te sav ostali pomoćni materijal potreban da se ostvari potpuna gotovost i funkcionalnost.
Sve spojeve izvoditi pok kutem od 45 stupnjeva osim ako nije drugačije naznačeno.
Dimenzije su iskazane kao Š x D x V
1 | STOL NASTAVNIKA
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA NASTAVNIKA, dimenzija 140 x 75 x 70 cm. Radna ploča i noge stola debljine 38 mm kompletno izrađeni od iverala oplemenjenog HPL-om, a maska debljine 18 mm izrađena je od iverala oplemenjenog CPL-om. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 1. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 3 |  | 0
1A | STOL NASTAVNIKA ZA PRAKTIKUM
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA NASTAVNIKA, dimenzija 140 x 75 x 55 cm. Radna ploča i noge stola debljine 38 mm kompletno izrađeni od iverala oplemenjenog HPL-om, a maska debljine 18 mm izrađena je od iverala oplemenjenog CPL-om. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 1a. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
2 | KLUPA SA DVIJE STOLICE
Dobava, dostava i montaža KLUPA SA DVIJE STOLICE model kao DUKA INTERIJERI, tip STAR. Klupa dimenzija 110 x 75 x 30 cm; boja RAL 7047. Sjedalica dimenzija 40 x 40 cm; boja ANTRACIT.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 2. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 30 |  | 0
11 | STOLICA
Dobava, dostava i montaža STOLICE dimenzija 57 x 52 cm. Model kao IKEA, tip TEODORES. Boja ANTRACIT.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 11. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 15 |  | 0
14 | STOL ZA PRAKTIKUM
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA PRAKTIKUM, dimenzija 400 x 75 x 70 cm. Radna ploča debljine 38 mm izrađena od iverala oplemenjenog HPL-om s predviđenom kanalicom i otvorom za kablove. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 14. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 2 |  | 0
14A | STOL ZA PRAKTIKUM - KRAĆI
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA PRAKTIKUM - KRAĆI, dimenzija 300 x 75 x 70 cm. Radna ploča debljine 38 mm izrađena od iverala oplemenjenog HPL-om s predviđenom kanalicom i otvorom za kablove. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm. Noge stola (1 kom): Metalne 40/40 mm RAL 7047; fiksni ormari EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 14a. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15 | STOL ZA LABORATORIJ
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA LABORATORIJ, dimenzija 425 x 96 x 80 cm. Radna površina izrađena je od materijala KERROCK svijetlo sivi UNI 901 ASH GREY debljine 12 mm, visina bočnog ruba 60 mm, sa vodenim rubom. Materijal fiksnih ormarića (noge stola) ispod radne površine: korpus ormara EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N, fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15A | STOL ZA LABORATORIJ
Izrada, dobava, dostava i montaža STOLA ZA LABORATORIJ, dimenzija 375 x 96 x 80 cm. Radna površina izrađena je od materijala KERROCK svijetlo sivi UNI 901 ASH GREY debljine 12 mm, visina bočnog ruba 60 mm, sa vodenim rubom. Materijal fiksnih ormarića (noge stola) ispod radne površine: korpus ormara EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N, fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15a. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15B | POLICA
Izrada, dobava, dostava i montaža POLICE, dimenzija 375 x 4 x 25 cm. Polica je oplemenjena HPL-om. Materijal: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15b. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15C | GORNJI ORMARIĆ
Izrada, dobava, dostava i montaža GORNJIH ORMARIĆA, dimenzija 375 x 72 + 72 X 40 cm. Korpus ormara (gornja stranica ormara debljine 38 mm oplemenjena je CPL-om), policama debljine 18 mm i stražnjom stranicom debljine 10 mm. Gornja stranica polica oplemenjena je HPL-om, a ostalo je izrađeno od iverala oplemenjenog CPL-om. Fronta je MEDIJAPAN lakirani polumat. Materijala: korpus EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N; fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15c. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15D | POLICA
Izrada, dobava, dostava i montaža POLICE, dimenzija 425 x 4 x 25 cm. Polica je oplemenjena HPL-om. Materijal: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15d. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15E | GORNJI ORMARIĆ
Izrada, dobava, dostava i montaža GORNJEG ORMARA, dimenzija 425 x 72 + 72 x 40 cm. Korpus ormara (gornja stranica ormara debljine 38 mm oplemenjena je CPL-om), policama debljine 18 mm i stražnjom stranicom debljine 10 mm. Gornja stranica polica oplemenjena je HPL-om, a ostalo je izrađeno od iverala oplemenjenog CPL-om. Fronta je MEDIJAPAN lakirani polumat. Materijala: korpus EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N; fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15e. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
15F | POLICA
Izrada, dobava, dostava i montaža POLICE, dimenzija 60 x 4 x 25 cm. Polica je oplemenjena HPL-om. Materijal: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15f. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 2 |  | 0
15G | LADIČAR NA KOTAČIMA - 3 LADICE
Izrada, dobava, dostava i montaža LADIČARA NA KOTAČIMA, dimenzija 60 x 60 x 60 cm sa soft close mehanizmom te mogućnošću zaključavanja. Korpus ladičara debljine 18 mm i stražnja stranica debljine 10 mm izrađen od iverala oplemenjenog CPL-om. Gornji korpus ladičara debljine 18 mm izrađen je od iverala oplemenjenog HPL-om. Materijal: korpus EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N; fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm. Ladice su izrađene od iverala oplemenjenog CPL-om u istoj boji kao i ladičar debljine 10 mm. Kotačići ladičara izrađeni su od PVC u crnoj boji promjera 40 mm sa pričvrsnom pločicom od INOX-a AISI 316 L. Ručkice ladičara izrađene su od INOX-a AISI 316 L.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 15g. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 3 |  | 0
16 | ORMAR ZA LABORATORIJ
Izrada, dobava, dostava i montaža ORMARA ZA LABORATORIJ, dimenzija 90 x 300 x 60 cm. Korpus ormara zajedno sa soklom debljine 18 mm (gornja stranica ormara debljine 38 mm i oplemenjena je CPL-om), policama debljine 18 mm i stražnjom stranicom debljine 10 mm. Gornja stranica polica oplemenjena je HPL-om, a ostalo je izrađeno od iverala oplemenjenog CPL-om. Fronta je lakirani medijapan. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N; fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm. Ručkice ormara izrađene su od INOX-a AISI 316 L.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 16. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
16A | GORNJI ORMARIĆ
Izrada, dobava, dostava i montaža GORNJEG ORMARA, dimenzija 200 x 72 x 40 cm. Korpus ormara (gornja stranica ormara debljine 38 mm oplemenjena je CPL-om), policama debljine 18 mm i stražnjom stranicom debljine 10 mm. Gornja stranica polica oplemenjena je HPL-om, a ostalo je izrađeno od iverala oplemenjenog CPL-om. Fronta je lakirani medijapan. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N; fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 16a. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
17 | KORITO ZA VODU ZA LABORATORIJ
Izrada, dobava, dostava i montaža KORITA ZA VODU ZA LABORATORIJ, dimenzija 200 x 96 x 80 cm. Korito s ocjednikom izrađeno od KERROCK svijetlo sivi UNI 901 ASH GREY debljine 12 mm, visina bočnog ruba 60 mm, sa vodenim rubom 10 mm s podkonstrukcijom. Materijal fiksnih ormarića (noge stola) ispod radne površine: korpus ormara EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N, fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 17. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
18 | KORITO ZA VODU ZA PRAKTIKUM
Izrada, dobava, dostava i montaža KORITA ZA VODU ZA PRAKTIKUM, dimenzija 420 x 96 x 60 cm. Korito s ocjednikom izrađeno od KERROCK svijetlo sivi UNI 901 ASH GREY debljine 12 mm, visina bočnog ruba 60 mm, sa vodenim rubom 10 mm s podkonstrukcijom. Materijal fiksnih ormarića (noge stola) ispod radne površine: korpus ormara EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N, fronte ormarića MDF RAL 9010 lakirani polumat s rubnom trakom ABS 2 mm.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 18. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
23 | ORMAR U NIŠI POLICE
Izrada, dobava, dostava i montaža ORMARA U NIŠI - POLICE, dimenzija 145 x 240 x 35 cm. Korpus ormara zajedno sa soklom debljine 18 mm (gornja stranica ormara debljine 38 mm i oplemenjena je CPL-om), policama debljine 18 mm i stražnjom stranicom debljine 10 mm. Gornja stranica polica oplemenjena je HPL-om, a ostalo je izrađeno od iverala oplemenjenog CPL-om. Materijala: EGGER U708 ST9 Light gray RAL 7047 NCS S2000-N s rubnom trakom ABS 2 mm. Ručkice ormara izrađene su od INOX-a AISI 316 L.
Okov - komplet.
Pomoćni materijal - komplet.
a) Dobava osnovnog materijala - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno.
b) Dobava svega ostalog materijala, sav potreban rad za ispunjenje ukupne stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i slično za sve navedeno pod a) i b) kao i utovar, odvoz i zbrinjavanje ambalaže.
Sve sukladno shemi 23. Obračun po komadu izvedenog elementa sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom |  | 1 |  | 0
A | UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  | 0