## kemijski proizvodi
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI, Zagrebačka 30, 52 100 PULA
Prilog I. TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: NABAVA MATERIJALA I POTROŠNE ROBE - KEMIJSKI PROIZVODI (Projekt: Istraživanje i razvoj pametne metode za personaliziranu prevenciju temeljem genetske procjene rizika oboljenja od karcinoma K.K.01-2-1-02-0289), Evidencijski broj nabave: 01-2022-IRI-GENEPLANET-JN
R.br. | Predmet nabave (opis-tehnička specifikacija predmeta nabave) | Naziv ponuđenog proizvoda (Proizvođač i kataloški broj/oznaka proizvoda)/Jednakovrijedno | Preferirana veličina pakiranja | Planirana okvirna količina u jedinici mjere | Jedinica mjere | Ponuđeno pakiranje | Cijena ponuđenog pakiranja bez PDV-a | Jedinična cijena po jedinici mjere bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a u HRK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=6*9
1. | DNA početnice |  | nije primjenjivo-ovisno o pojedinom eksperimentu | 1000 nukleotida, skala 20 ili 25 nm | nukleotid (baza) |  |  |  | 0
|  |  | nije primjenjivo-ovisno o pojedinom eksperimentu | 5000 nukleotida, skala 20 nm | nukleotid
|  |  | nije primjenjivo-ovisno o pojedinom eksperimentu | 5000 nukleotida, skala 20 nm | nukleotid
|  |  | nije primjenjivo-ovisno o pojedinom eksperimentu | 5000 nukleotida, skala 20 nm | nukleotid
2. | DNA polimeraza kit |  | 250 | 1000 | U |  |  |  | 0
Kit treba sadržavati 360-GC Enhancer
3. | Genomski DNA izolacijski kit |  | 250 | 250 | kom |  |  |  | 0
Za uzorke humane krvi i humane sline
4. | dNTP set, PCR razina; 4 x 100 uL |  | 4x100 | 400 | uL |  |  |  | 0
100 mM svaki dATP, dCTP, dGTP, dTTP
5. | DNA marker |  | 500-600 | 1200 | uL |  |  |  | 0
6. | Deoksiribonukleotidi za PCR |  | 4x250 | 1000 | uL |  |  |  | 0
PCR razina, koncentracija100 mM
bez qPCR, PCR inhibitora
7. | Polimeraza Taq |  | 250 | 500 | U |  |  |  | 0
8. | Reagens/Kit za izolaciju RNA |  | 250 | 250 | kom |  |  |  | 0
Iz uzorka humane krvi, uzorka humanih stanica
9. | Kit za reverznu transkripciju sa RNAznim inhibitorima |  | 100 | 100 | reakcija |  |  |  | 0
10. | DNA marker veličine |  | 50 | 600 | uL |  |  |  | 0
Marker veličine 1 kb (250-1000 bp)
11. | Pufer za eluiranje |  | 240 | 240 | mL |  |  |  | 0
Mora biti pogodan za korištenje u izolaciji DNA
12. | Pufer za lizu |  | 264 | 264 | mL |  |  |  | 0
Mora biti pogodan za korištenje u izolaciji DNA
13. | Pufer za ispiranje |  | 242 | 242 | mL |  |  |  | 0
Mora biti pogodan za korištenje u izolaciji DNA
14. | Genomski DNA pufer set |  | 1 | 2 | kom |  |  |  | 0
Pufer, uključuje specifični pufer za lizu za kvasac, bakterije, stanice, krv i tkivo: Y1, B1, B2, C1, G2, QBT, QC, QF
15. | Genomska DNA ekstrakcijska kolona - MINI |  | 250 | 250 | kolona |  |  |  | 0
Kolonice za rad s uzorcima iz humane krvi i sline
16. | Genomska DNA ekstrakcijska kolona- MIDI |  | 25 | 25 | kolona |  |  |  | 0
Kolonice za rad s uzorcima iz humane krvi i sline
17. | Proteinase K |  | 5 | 5 | mL |  |  |  | 0
18. | Rnase A |  | 17500 | 17500 | U |  |  |  | 0
Koncentracija 100 mg/ml, 120 U/mg
19. | RNase-Free DNase Set |  | 1000 | 1000 | U |  |  |  | 0
Koncentracija 1 U/µL
20. | Voda bez nukleaza |  | 10x50 | 1000 | mL |  |  |  | 0
21. | Tris baza |  | 100 | 500 | g |  |  |  | 0
Kvaliteta za molekularnu biologiju (eng. molecular biology grade)
22 | PCR pločica 96 x 0,2 mL |  | 50 | 50 | kom |  |  |  | 0
Prozirne, bez ruba ("non-skirted"), mora biti pogodna za PCR i RT-PCR primjene tj otporna na temperaturne promjene i bez kontaminanata koji mogu smetati u tim primjenama, sa stijenkama koje omogućavaju optimalnu izmjenu topline
23 | Folija za PCR ploče |  | 100 | 100 | kom |  |  |  | 0
Samoljepliva folija za pločice, mora biti pogodna za skladištenje i sprečavanje evaporacije prilikom skladištenja u hladnom, moraju biti uklonjive bez primjene dodatne opreme
24 | Mastermix za lančanu reakciju polimerazom |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
100 reakcija, u boji
25 | Kit za kvantifikaciju DNA |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
500 reakcija
26 | Mikrotitarske pločice s 96 jažice, s poklopcem, prozirne, sterilne,tretirane za staničnu kulturu ("standard tissue culture treated - TC") |  | 50 | 200 | kom |  |  |  | 0
Nepirogene, ravnog dna
27 | Petrijeve zdjelice 10mm, s poklopcem, prozirne, sterilne,tretirane za staničnu kulturu ("standard tissue culture treated - TC") |  | 200 | 200 | kom |  |  |  | 0
100x200 mm
28 | Bočice za staničnu kulturu 75 cm2 |  | 100 | 100 | kom |  |  |  | 0
S nakošenim filter odzračnim čepom („vented cap“), nepirogene, graduirane
29 | Kriotube 2ml, sterilne, sa čepom |  | 1000 | 1000 | kom |  |  |  | 0
Za zamrzavanje na -80°C
30 | Agaroza |  | 100 | 100 | g |  |  |  | 0
Analitičke čistoće
31 | DMEM (Dulbecco modified eagle's medium) |  | 500 | 5000 | mL |  |  |  | 0
| Medij za uzgoj stanica s 4,5g/L glukoze, | SIGMA ALDRICH, D5671 | 500 ml | 12000
| bez L-glutamina i natrij piruvat | SIGMA ALDRICH, D5671 | 100 ml | 12000
tekući
| sterile-filtered | SIGMA ALDRICH, D5671 | 500 ml | 12000
32 | FBS (Fetal Bovine Serum) |  | 500 | 500 | mL |  |  |  | 0
| Dodatak mediju za uzgoj stanica, inaktiviran toplinom, sakupljen u južnoj Americi | SIGMA ALDRICH, F9665 | 100 ml
| sterilno filtriran | SIGMA ALDRICH, F9665 | 500 ml
33 | Otopina L-glutamina |  | 100 | 300 | mL |  |  |  | 0
| Dodatak mediju za uzgoj stanica,200 mM | SIGMA ALDRICH, G7513 | 500 ml
| tekućina | SIGMA ALDRICH, G7513 | 500 ml
| sterilno filtriran | SIGMA ALDRICH, G7513 | 100 ml
34 | Otopina antibiotika za staničnu kulturu |  | 100 | 300 | mL |  |  |  | 0
| Dodatak mediju za uzgoj stanica, sadrži 10.000 IU penicilina, 10 mg streptomycin i 25 μg amphotericin B po mL | SIGMA ALDRICH, A5955
| 0.1 μm filtrirana | SIGMA ALDRICH, A5955
35 | Trypsin-Versene (EDTA) |  | 100 | 500 | mL |  |  |  | 0
| Za staničnu kulturu 0.5 g tripsina i 0.2 g EDTA | SIGMA ALDRICH, T3924
| sterilan | SIGMA ALDRICH, T3924
36 | Annexin V FLUOS Staining Kit |  | 50 | 50 | testova |  |  |  | 0
| Kit koji sadrži Annexin V fluos i propidij jodid flurorescentne boje za detekciju apoptoze; Kit za detekciju apoptoze/nekroze koji se temelji na obilježavanju stanica sa Aneksinom V konjugiranim sa fluoresceinom te sa propidij jodidom za protočnu citometriju i za fluorescentni mikroskop. | SIGMA ALDRICH, 11858777001
37 | MTT spoj(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) |  | 1 | 1 | g |  |  |  | 0
MTT koji se koristi za detekciju vijabilnosti stanica
38 | Mediji za krioprezervaciju za stanične kulture (Cryopreservation Medium) |  | 100 | 100 | mL |  |  |  | 0
Bez seruma, životinjskih i proteinskih komponenti (Animal component-free, serum-free, and protein-free cell)
39 | Testovi za molekularno testiranje BRAF mutacije CE-IVD (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
40 | Testovi za tekuće biopsije za molekularno testiranje KRAS mutacije (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
41 | Testovi za tekuće bipsije za molekularno testiranje EGFR mutacije (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
42 | Testovi za molekularno testiranje NRAS/BRAF mutacije CE-IVD (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
43 | Testovi za molekularno testiranje MSI (testiranje mikrosatelitske nestabilnosti) CE-IVD (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
44 | Test za molekularno testiranje ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 mutacija, te detekciju MET Ex14 preskakanja (6 testova/kutija) |  | 1 | 1 | kom |  |  |  | 0
Namjenjeni za real-time PCR platformu
45 | (1)-2-Octanol |  | 1 | 1 | mL |  |  |  | 0
Analitički standard
46 | Methyl nonanoate |  | 1 | 1 | mL |  |  |  | 0
p.a., standard za GC, >=99.8% (GC)
47 | Homovanillic acid |  | 25 | 25 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
48 | 2-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 97% |  | 5 | 5 | g |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
49 | Cyanidin 3-glucoside chloride |  | 1 | 1 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
50 | Pelargonidin 3-glucoside chloride |  | 1 | 1 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
51 | Malvidin 3-glucoside chloride |  | 1 | 1 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
52 | Kavena kiselina |  | 50 | 50 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
53 | Oleuropein |  | 10 | 10 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
54 | 3-Hidroksitirosol |  | 5 | 5 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
55 | Galna kiselina |  | 100 | 100 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard
56 | (+)-katehin |  | 10 | 10 | mg |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
57 | Kvercetin |  | 10 | 10 | g |  |  |  | 0
Analitički standard za HPLC
58 | Ferulična kiselina |  | 50 | 50 | mg |  |  |  | 0
Certificirani referentni materijal
59 | Metanol hplc, >99.9% |  | 2.5 | 7.5 | L |  |  |  | 0
Otapalo za HPLC
60 | Acetonitril hplc >99.9% |  | 2.5 | 7.5 | L |  |  |  | 0
Otapalo za HPLC, HPLC gradient grade
61 | Izopropanol hplc >99.9% |  | 2.5 | 2.5 | L |  |  |  | 0
Otapalo za HPLC
62 | Mravlja kiselina LC-MS grade |  | 500 | 500 | mL |  |  |  | 0
Eluent aditiv za LC-MS, ≥97,5%
63 | n-Hexane, HPLC grade, ≥97% |  | 2.5 | 5 | L |  |  |  | 0
Otapalo za plinsku kromatografiju
64 | Ultračista voda HPLC grade |  | 2.5 | 15 | L |  |  |  | 0
HPLC grade, staklena boca, otapalo za kromatografske tehnike
65 | ETANOL APSOLUTNI |  | 1 | 3 | L |  |  |  | 0
p.a. PH EUR
66 | PBS tablete |  | 10 | 10 | tableta |  |  |  | 0
Za pripremu pufera
67 | Fluourescentna boja za agarozne gelove |  | 500 | 500 | uL |  |  |  | 0
500 uL
68 | DMSO |  | 100 | 100 | uL |  |  |  | 0
Sterilno filtiran
UKUPNO (BEZ PDV-a) | [8 empty] | 0
PDV 25% | [8 empty] | 0
SVEUKUPNO (S PDV-om) | [8 empty] | 0
Mjesto i datum:__________________________
Ponuditelj:
(potpis)
Napomena: Troškovnik je potrebno ispuniti u svim stavkama, nije dozvoljeno mijenjati stavke troškovnika. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni proizvodi moraju zadovoljiti tražene tehničke specifikacije (ako je primjenjivo).